OBRA:

LOCAL:

Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia

Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | Sub-Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | INSUMO | TAXA CREA | TAXA E EMOLUMENTO DE ART/CREA-RO | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02 | COMPOSICAO | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.01 | INSUMO | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.02 | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.03 | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.04 | INSUMO | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.05 | INSUMO | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.06 | COMPOSICAO | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03 | COMPOSICAO | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.01 | INSUMO | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.02 | INSUMO | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.03 | INSUMO | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.04 | INSUMO | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.05 | INSUMO | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.06 | COMPOSICAO | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1,0000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPOSICAO | MERCADO | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,5 X 1,5 X 2 METROS PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, INCLUSO TRANSPORTE | R$/MÊS | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  | RETIRADAS |  |  |  | Sub-Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | COMPOSICAO | 100989 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 15,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.01 | COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.02 | COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.03 | COMPOSICAO | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.04 | COMPOSICAO | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02 | COMPOSICAO | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.01 | COMPOSICAO | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.02 | COMPOSICAO | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | Sub-Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 | COMPOSICAO | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.01 | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.02 | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,3790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.03 | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.04 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.05 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.06 | COMPOSICAO | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.07 | COMPOSICAO | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0,7900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.08 | COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02 | COMPOSICAO | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.01 | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.02 | INSUMO | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.03 | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.04 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.05 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.06 | COMPOSICAO | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.07 | COMPOSICAO | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0,7900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.08 | COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03 | COMPOSICAO | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.01 | INSUMO | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.02 | INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.03 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.05 | COMPOSICAO | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.06 | COMPOSICAO | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0,4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.07 | COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04 | COMPOSICAO | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2,2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.01 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.05 | COMPOSICAO | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.05.01 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.05.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.06 | COMPOSICAO | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 13,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.06.01 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.06.02 | COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 03.07 | COMPOSICAO | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.07.01 | COMPOSICAO | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.07.02 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.07.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08 | COMPOSICAO | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.01 | COMPOSICAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.02 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.08.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09 | COMPOSICAO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 4,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.01 | INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.09.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10 | COMPOSICAO | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2,2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.01 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,0600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.02 | INSUMO | 4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | 0,1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.03 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11 |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2,2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.01 | INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.11.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.12 |  | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 2,2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.12.01 | INSUMO | 38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1,1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.12.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.12.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO, MOFOS E BOLORES |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 | COMPOSICAO | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 59,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02 | COMPOSICAO | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 48,6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03 | COMPOSICAO | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 59,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 | INSUMO | 135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | 3,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.02 | COMPOSICAO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.03 | COMPOSICAO | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04 | COMPOSICAO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 59,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.01 | COMPOSICAO | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.02 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05 | COMPOSICAO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 59,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.01 | INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06 | COMPOSICAO | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 59,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.01 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,0600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.02 | INSUMO | 4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | 0,1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.03 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.07 | COMPOSICAO | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 59,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.07.01 | INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.07.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.07.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08 |  | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 14,8750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.08.01 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 04.08.02 | COMPOSICAO | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | SINAPI | FORRO DE GESSO DRYWALL |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | COMPOSICAO | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 263,3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01 | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02 | COMPOSICAO | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 263,3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.01 | INSUMO | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1,0966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.02 | INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3,8510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.03 | INSUMO | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1,3265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.04 | INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1,4395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.05 | INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0,5202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.06 | INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 7,9740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.07 | INSUMO | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2,1912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.08 | INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.09 | INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0,0426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.10 | COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.11 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03 |  | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 199,1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.01 | INSUMO | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 0,5124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.02 | INSUMO | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 0,0762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.03 | INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.04 | INSUMO | 20250 | SISAL EM FIBRA | KG | 0,0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.05 | COMPOSICAO | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.06 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.04 | COMPOSICAO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 263,3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 05.04.01 | INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.04.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.04.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05 | COMPOSICAO | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 263,3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.01 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,0600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.02 | INSUMO | 4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | 0,1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.03 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.05.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.06 | COMPOSICAO | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 263,3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.06.01 | INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.06.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.06.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07.01 | INSUMO | 2436 | ELETRICISTA | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07.02 | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07.03 | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07.04 | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07.05 | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07.06 | INSUMO | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07.07 | INSUMO | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.07.08 | COMPOSICAO | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08 | COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.01 | INSUMO | 6110 | SERRALHEIRO | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.02 | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.03 | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.04 | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.05 | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.06 | INSUMO | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.07 | INSUMO | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.08.08 | COMPOSICAO | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  | DRENOS AR CONDICIONADOS |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01 | COMPOSICAO | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.01 | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.02 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02 | COMPOSICAO | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.01 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.02.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.03 | COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.01 | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.02 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.03.03 | COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.04 | COMPOSICAO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.04.01 | INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0,1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.04.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.04.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05 | COMPOSICAO | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.01 | INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.02 | INSUMO | 4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | 0,2445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.03 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06 | COMPOSICAO | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 1,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06.01 | INSUMO | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.06.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  | HIDRÁULICA |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01 | COMPOSICAO | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.01 | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,0210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.02 | INSUMO | 36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.03 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02 | COMPOSICAO | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.01 | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,0210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.02 | INSUMO | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.03 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.02.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.01 | INSUMO | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.02 | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.03 | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.04 | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.05 | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.06 | INSUMO | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.07 | INSUMO | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.03.08 | COMPOSICAO | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  | R$ 298,45 | R$ 1.230,32 | R$ 0,12 | R$ - | R$ 0,06 | R$ 1.528,95 |
| 08.01 | COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.01.01 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,9560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02 | COMPOSICAO | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0,1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02.01 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.02.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11,4882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03 | COMPOSICAO | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.01 | INSUMO | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.02 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.03.04 | COMPOSICAO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.01 | INSUMO | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.02 | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.03 | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.04 | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.05 | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.06 | INSUMO | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.07 | INSUMO | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.04.08 | COMPOSICAO | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  | REPARO EM PISO PORTÃO ELETRÔNICO |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01 | COMPOSICAO | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.01 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 09.02 | COMPOSICAO | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.01 | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.02 | INSUMO | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0,2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.03 | COMPOSICAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.04 | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.05 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03 | COMPOSICAO | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.01 | INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.02 | INSUMO | 11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.03 | INSUMO | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.04 | INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,0170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.05 | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.03.06 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04 | COMPOSICAO | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.01 | INSUMO | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1,0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.02 | INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.03 | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.04.04 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05 | COMPOSICAO | 101859 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 1,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.01 | INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.02 | INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.03 | COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.05 | COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.06 | COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.05.07 | COMPOSICAO | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.06 | COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0,1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.06.01 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,9560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 | COMPOSICAO | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.01 | COMPOSICAO | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.02 | COMPOSICAO | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.03 | COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.04 | COMPOSICAO | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.05 | COMPOSICAO | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.06 | COMPOSICAO | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12,6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.07 | COMPOSICAO | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0,3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.08 | COMPOSICAO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.09 | COMPOSICAO | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02 | COMPOSICAO | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02.01 | COMPOSICAO | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02.02 | COMPOSICAO | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03 |  | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03.01 | INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 10.03.02 | INSUMO | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03.03 | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.03.04 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | COMPOSICAO | 102177 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 1,3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.01 | INSUMO | 10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.02 | INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1,9130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.03 | INSUMO | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 2,9750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.04 | INSUMO | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0,8390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.05 | INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2,6050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.06 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.07 | COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02 | COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.01 | INSUMO | 10489 | VIDRACEIRO | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.02 | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.03 | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.04 | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.05 | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.06 | INSUMO | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.07 | INSUMO | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.02.08 | COMPOSICAO | 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | COBERTURA, CALHAS E RUFOS |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01 | COMPOSICAO | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.01 | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0,0810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.02 | INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.03 | INSUMO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.04 | INSUMO | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0,0900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.05 | INSUMO | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 1,0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.06 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.07 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.08 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.09 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02 | COMPOSICAO | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.01 | INSUMO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0,0530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.02 | INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.03 | INSUMO | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.04 | INSUMO | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0,0590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.05 | INSUMO | 40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | 1,0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.06 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.07 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.08 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.09 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03 | COMPOSICAO | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 182,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03.01 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.03.02 | COMPOSICAO | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04 | COMPOSICAO | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 10,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04.01 | INSUMO | 42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | 1,1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04.02 | INSUMO | 42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 0,8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04.04 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04.05 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.04.06 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.05 | COMPOSICAO | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 422,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.05.01 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.06 |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.06.01 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.06.02 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 12.07 | COMPOSICAO | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 9,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.07.01 | INSUMO | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 1,1660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.07.02 | INSUMO | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4,1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.07.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.07.04 | COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.07.05 | COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.07.06 | COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01 | COMPOSICAO | 37559/ insumo | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02 | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.01 | INSUMO | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.02 | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.03 | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.04 | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.05 | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.06 | INSUMO | 43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.07 | INSUMO | 43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.02.08 | COMPOSICAO | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01 | COMPOSICAO | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 45,4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.01 | COMPOSICAO | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0,0699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.02 | COMPOSICAO | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0,0482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.03 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.04 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.02 | COMPOSICAO | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 62,1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.02.01 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.02.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 14.03 | COMPOSICAO | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 45,4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.01 | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0,1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.02 | INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8,6200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.03 | INSUMO | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 1,0700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.04 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.03.05 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.04 | COMPOSICAO | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 62,1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.04.01 | INSUMO | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 0,1880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.04.02 | INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0,6030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.04.03 | INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0,0840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.04.04 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.04.05 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05 | COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05.01 | INSUMO | 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05.02 | INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05.03 | INSUMO | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05.04 | INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05.05 | INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05.06 | INSUMO | 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05.07 | INSUMO | 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.05.08 | COMPOSICAO | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | PINTURA PAREDES 2º PAVIMENTO |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01 |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 365,7940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.01 | INSUMO | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.02 | COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.03 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ADIÇÃO PONTO ELÉTRICO CPD |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01 | COMPOSICAO | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01.01 | INSUMO | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1,1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01.02 | INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01.03 | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01.04 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0,0770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 16.02 |  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02.01 | INSUMO | 993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1,1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02.02 | INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02.03 | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02.04 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.03 |  | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.03.01 | COMPOSICAO | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.03.02 | COMPOSICAO | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.04 |  | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.04.01 | COMPOSICAO | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.04.02 | COMPOSICAO | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05 | COMPOSICAO | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.01 | COMPOSICAO | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.02 | COMPOSICAO | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.06 |  | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.06.01 | COMPOSICAO | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.06.02 | COMPOSICAO | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.07 |  | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.07.01 | INSUMO | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE | UN | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.07.02 | INSUMO | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.07.03 | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0,1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.07.04 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0,1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | INFRAESTRUTURA DE LÓGICA |  |  |  | Sub-total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | TIPO | CÓD. | DESCRIÇÃO SERVIÇO | Unid. | Quant./ Coef. | VALOR UNITÁRIO |  |  |  |  |  | Preço Total MAO | Preço Total MAT | Preço Total Equip. | Preço Total Terceiros | Preço Total Outros | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VL. M.O. | VL. MAT. | VL. EQ. | VL TERC. | VL. OUTR. | VL. TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 17.01 | COMPOSICAO | 97661/AD APTADO | REMOÇÃO DE CABOS DE REDE LÓGICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1888,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.02 | COMPOSICAO | 97660/AD APTADO | REMOÇÃO DE TOMADAS DE PONTOS DE LÓGICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.02.01 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.02.02 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.03 | COMPOSICAO | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1888,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.03.01 | INSUMO | 39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.03.02 | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.03.03 | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.04 | INSUMO | MERCADO | COLUNA PLUS STANDART 3 METROS, CINZA, DUTOTEC OU SIMILAR (POSTE CONDULTOR), COM PAR DE LUVAS DE ARREMATES CADA. | UN | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.05 | INSUMO | MERCADO | RACK DE PAREDE 19" x 12 U | UN | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.06 | INSUMO | MERCADO | CABO DE REDE TIPO PATCH CORD CATEGORIA 6 COM 1,5 METROS | UN | 102,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.07 | INSUMO | MERCADO | PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6 COM GUIA TRASEIRA | UN | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.08 | INSUMO | MERCADO | GUIA ORGANIZADORA HORIZONTAL DE CABOS COM TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U | UN | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.09 | INSUMO | MERCADO | KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS M5 PARA RACK | UN | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.10 | INSUMO | MERCADO | ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,50 x 100 MM | UN | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.11 | INSUMO | MERCADO | ABRAÇADEIRA DE VELCRO UNIVERSAL PARA CABO DE DADOS 12 X 150 MM | UN | 25,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.12 | INSUMO | MERCADO | REGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 8 TOMADAS 2P+T - 1U | UN | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.13 | INSUMO | 38094 | ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.14 | INSUMO | 39601 | CONECTOR FÊMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.15 | INSUMO | MERCADO | MODULO CEGO PLACA DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 100,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.16 | INSUMO | MERCADO | ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 300 MM | UN | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.17 | INSUMO | MERCADO | SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHA PERFURADO 50MM COM 3 METROS | UN | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.18 | INSUMO | MERCADO | TAMPA PARA ELETROCALHA LISA 100 MM COM 3 METROS | UN | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.19 | INSUMO | MERCADO | TERMINAL DE FECHAMENTO DE ELETROCALHA 100 X 50 MM LISO OU PERFURADO | UN | 20,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.20 | INSUMO | MERCADO | CURVA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90º PERFURADA | UN | 10,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.21 | INSUMO | MERCADO | CRUZETA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90º PERFURADA 150 X 50 MM | UN | 8,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.22 | INSUMO | MERCADO | EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 MM | UN | 50,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.23 | COMPOSIÇÃO | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VALOR DO BDI | 24,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PREÇO FINAL COM BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |